第三章  概算费用计算

二、建筑安装工程费计算

- 建筑安装工程费计算程序见表3-1。

- 表3-1  建筑安装工程费计算程序

| 序号 | 费用项目 | 计算方法 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 直接工程费 | 1.1＋1.2＋1.3 |
| 1.1 | 定额人工费 | ∑（工程量×定额人工消耗量×定额人工单价） |
| 1.2 | 定额材料费 | ∑（工程量×定额材料消耗量×定额材料单价） |
| 1.3 | 定额机械费 | ∑（工程量×定额机械消耗量×定额机械单价） |
| 二 | 概算扩大值 | 一×扩大系数 |
| 三 | 综合费 | （1.1＋1.3）×综合费率 |
| 四 | 概算价差 | 4.1＋4.2＋4.3 |
| 4.1 | 人工费价差 | ∑[工程量×定额人工消耗量×21×人工信息价/140] |
| 4.2 | 材料费价差 | ∑（工程量×定额材料消耗量×材料单价价差） |
| 4.3 | 机械费价差 | ∑（工程量×定额机械消耗量×机械单价价差） |
| 五 | 税金 | （一＋二＋三＋四）×税率 |
| 六 | 建筑安装工程费 | 一＋二＋三＋四＋五 |

注：扩大系数按1%~3%进行取定,具体数值可根据工程的复杂程度和图纸的设计深度确定。

- 综合费计取标准见表3-2。

- 表3-2  综合费计取标准

| - 费用名称 |  | - 计算基础 | - 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 综合费 | - 建筑工程 | - 定额人工费＋定额机械费 | - 96.14 |
|  | - 安装工程 |  | - 93.43 |

- 税率计取标准见表3-3。

- 表3-3  税率计取标准

| - 计税方法 | - 计税基础 | - 税率（%） |
| --- | --- | --- |
| - 一般计税 | - 税前建安工程费（不包含增值税可抵扣进项税额） | - 9 |
| - 简易计税 | - 税前建安工程费（包含增值税进项税额） | - 3 |